N A C I O N Ā L Ā  P R O G R A M M A

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

Eiropas reģionālā attīstības fonda

līdzekļu administrēšanai

| VPD prioritāte | 1. LĪDZSVAROTAS TERITORIĀLĀS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANA |
| --- | --- |
| VPD pasākums | 1. 1. VIDES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN TŪRISMS |
| VPD aktivitāte | 1. 1.1. ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA APDZĪVOTĀS VIETĀS AR CILVĒKU EKVIVALENTU LĪDZ 2000 |

#### LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES MINISTRIJA

RĪGA, 2005.gada februāris

SATURS

IZMANTOTIE SAĪSTINĀJUMI	3

IEVADS	4

1. SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOZARĒ UN TĀS SEKTOROS	4

1.1	Lauku teritorijas un mazās apdzīvotās vietas	4

1.2	Vides stāvoklis	5

1.3	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pašreizējais stāvoklis	6

1.3.1	Ūdensapgāde	6

1.3.2	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	8

1.4	Līdzšinējās investīcijas	9

1.5	Ūdensapgādes un kanalizācijas  pakalpojumu salīdzinājums ar starptautisko praksi	10

1.6	Pastāvošo problēmu apkopojums	11

2. SVID ANALĪZE	11

3. ES POLITIKA UN NACIONĀLĀ LIKUMDOŠANA	13

3.1	ES direktīvu prasības	13

3.2	Latvijas likumdošanas akti	15

4. NOZARES ILGTERMIŅA MĒRĶI	17

5.	NOZARES ATTĪSTĪBAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI SAISTĪBĀ AR VIENOTĀ PROGRAMMDOKUMENTA NOZAREI ATBILSTOŠAJIEM PASĀKUMIEM	18

5.1 Īstermiņa mērķi	18

5.2	Veicamie pasākumi	18

6.	NACIONĀLĀS PROGRAMMAS IETEKME UZ PLĀNOŠANAS REĢIONU ATTĪSTĪBU	19

6.1	Tiešā ietekme	19

6.2	Netiešā ietekme	20

7.	PROJEKTU IZVĒLES PAMATOJUMS	20

7.1	Projektu iesniedzēji	20

7.2	Projektu kvalitātes kritēriji	20

8.	PROJEKTU SARAKSTS	22

9.	PROJEKTU IEVIEŠANAS PLĀNI	27

10.	PROJEKTU IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA MINISTRIJĀ	28

11.RESURSI MĒRĶA SASNIEGŠANAI	29

11.1	Projektu izmaksas	29

11.2	Projektu sagatavošana	29

12. PIELIKUMS	30

# IZMANTOTIE SAĪSTINĀJUMI

| Saīsinājums | Nozīme, skaidrojums |
| --- | --- |
| CE | Cilvēku ekvivalents (cilvēku ekvivalenta viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst bioķīmiskajam skābekļa patēriņam 60 g O2 dienā) |
| CFLA | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra |
| EK | Eiropas Komisija |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| ES | Eiropas Savienība |
| IKP | Iekšzemes kopprodukts |
| LBN | Latvijas būvnormatīvs |
| MK | Ministru kabinets |
| NAI | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas |
| SVID | Stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi (analīzes metode) |
| TEP | Tehniski ekonomiskais pamatojums (investīciju projektu sagatavošanas dokuments, kurš nosaka apdzīvotas vietas ūdenssaimniecības attīstības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānus) |
| ŪK | Ūdensapgāde un kanalizācija |
| LVAF | Latvijas Vides aizsardzības fonds |
| VIDM | Vides ministrija |
| VIP | Valsts investīciju programma |
| VPD | Vienotais programmdokuments |

# IEVADS

Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir izveidots, lai palīdzētu izlīdzināt galvenās reģionālās atšķirības Eiropas Kopienas ietvaros, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā. Līdztekus citiem pasākumiem, fonds sniedz atbalstu arī vides aizsardzībai un attīstībai.

Nacionālā programma ES Struktūrfondu administrēšanai no 2004. līdz 2006. gadam ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000 ir dokuments, ko izstrādājusi Latvijas Republikas Vides ministrija Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izlietošanas plānošanai.

Programmā ietverts esošās ūdenssaimniecības situācijas apraksts Latvijas mazpilsētās un ciemos, SVID analīze, ES ūdenssaimniecības sektora politikas apraksts, nozares attīstības ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, projektu atlases kritēriji, ieviešanas plāns, izmaksas un finansēšanas avoti, kā arī ieviešanas vadības organizācija.

Atbilstoši nozares politikas mērķiem un prioritātēm, projektu administratīvajiem un specifiskajiem kritērijiem notiks projektu atlase un iekļaušana nacionālajā programmā.

# 1. SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NOZARĒ UN TĀS SEKTOROS

## Lauku teritorijas un mazās apdzīvotās vietas

Pašlaik, neskatoties uz būtisku IKP pieaugumu, Latvijas reģionu un lauku teritoriju ekonomiskā attīstība būtiski atpaliek no ES līmeņa. Pēdējā desmitgadē strauji ir attīstījušies valsts ekonomiskie centri, bet lauku teritorijās vērojama ekonomiskā stagnācija vai pat regress, kas rada būtiskas atšķirības starp pilsētu un lauku teritorijām, kā arī starp centru un perifēriju.

Latvijā ir 77 pilsētas un apdzīvotās vietas, kurās dzīvo vairāk nekā divi tūkstoši iedzīvotāju. 750 apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000, dzīvo aptuveni trešdaļa no Latvijas iedzīvotājiem. Vairums no tām atrodas jūras piekrastē, upju vai ezeru krastos un ir potenciālas tūrisma vietas. Šīm apdzīvotām vietām ir raksturīgs neliels iedzīvotāju skaits, augsts bezdarba līmenis, zema uzņēmējdarbības aktivitāte, kas negatīvi ietekmē pašvaldību budžetus un ierobežo attīstības iespējas, tai skaitā arī ūdenssaimniecības attīstību.

Pēc programmas Ūdensapgāde un notekūdeņu attīrīšana Latvijas mazpilsētās (800+) ietvaros veiktās ūdenssaimniecības sistēmu inventarizācijas datiem 1997. gadā Latvijas apdzīvotās vietās bija aptuveni 1200 centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas.

## Vides stāvoklis

Tā kā Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums un zema ražošanas intensitāte, vides kvalitāte Latvijā ir labāka nekā vairumā ES dalībvalstu. Retas dzīvnieku sugas un dzīvotnes, kas ES valstīs jau ir izzudušas, Latvijā ir sastopamas lielās teritorijās. Piekrastes purvi, mitrie meži, dabīgas pļavas un citas dabas bagātības ir starptautiski atzītas vērtības. Tajā pašā laikā vēl daudzās vides aizsardzības jomās ir jāiegulda ievērojams darbs un līdzekļi, par ko liecina Latvijas un ES sarunu sadaļā “Vides aizsardzība” noteiktie pārejas periodi vairākās jomās.

2002. gadā veiktajā vides ilgtspējības novērtējumā (Global Leaders For Tomorrow, Jēlas un Kolumbijas universitātes) Latvijas virszemes ūdens kvalitāte novērtēta kā 5. starp 142 izvērtētajām valstīm. 1998. – 2000. gadā veiktie upju bioloģiskās kvalitātes pētījumi liecina, ka 66% no tām vērtējamas kā vāji piesārņotas, 21% - kā tīras vai vāji piesārņotas. Savukārt ap 90% Latvijas ezeru ir eitrofiski, tāpēc eitrofikācija jau 90. gadu vidū atzīta par prioritāru virszemes ūdeņu problēmu. Biogēno elementu – slāpekļa un fosfora - ietekme uz ūdeņiem novērojama gan iekšējos ūdeņos, gan jūrā. Baltijas jūras Rīgas līča eitrofikācija turpina pieaugt, taču tās iemesls ir iekšējs – barības vielu izdalīšanās no jūras dibena nosēdumiem. Smago metālu koncentrācija līča nosēdumu augšējā daļā samazinās un ir līdzīga koncentrācijai Somu un Botnijas līcī.

Visai strauji 90. gados samazinājusies gan slāpekļa un fosfora noplūde ar komunālajiem notekūdeņiem, gan arī notece no lauksaimniecības teritorijām. Ievērojami samazinājies rūpniecības radīto smago metālu daudzums notekūdeņos, taču bīstamo vielu pilnīga apzināšana un to samazināšanas programmu realizācija Latvijā jāveic tuvākajos piecos gados.

Latvijas hidroģeoloģiskie apstākļi vāji aizsargā gruntsūdeņus gandrīz visā valsts teritorijā, tāpēc seklo aku izmantošana ir iespējama tikai laukos, bet piesārņojuma avotu tuvumā un visu pilsētu teritorijās seklo gruntsūdeņu kvalitāte pasliktinās. Seklo aku lietotājiem galvenās problēmas rada nitrātu klātbūtne. Daudz labāk aizsargāti ir artēziskie ūdeņi, kurus Latvijā izmanto centralizētai ūdensapgādei. Šajos ūdeņos piesārņojums nav konstatēts. Pazemes ūdeņu piesārņojums lokāli konstatēts tādās vietās kā pie Inčukalna sērskābā gudrona izgāztuves, Olaines šķidro rūpniecisko atkritumu izgāztuves, pie naftas bāzēm, bijušo PSRS kara aerodromu teritorijās Rumbulā un Lielvārdē, kā arī Rīgas ostas un Liepājas kara ostas teritorijā. Vairumā šo objektu jau veikta daļēja sanācija, lai novērstu piesārņojuma tālāku izplatību.

Pazemes un virszemes ūdens resursu kvantitāte un kvalitāte ūdensapgādei nerada problēmas, izņemot, kas saistītas ar paaugstināto dzelzs satura apjomu, kas pārsniedz likumdošanā noteiktās normas Praktiski visa Latvijas teritorija ir klāta ar dažāda biezuma un tipa kvartāra nogulumiem un šī hidroģeoloģiskā situācija ļauj mazpilsētu un ciemu dzeramā ūdensapgādei izmantot vienīgi pazemes ūdensgūtnes.

## Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pašreizējais stāvoklis

Latvijas apdzīvotās vietās un ciemos, kur iedzīvotāju skaits tuvojas 2000 parasti ir izveidota pilsētas tipa infrastruktūra. Savukārt mazākie ciemi bieži ir veidojušies kā kolektīvo saimniecību centri, kurus veido tipveida daudzdzīvokļu un/vai vienģimenes mājas. Ja mazpilsēta vai ciems veidojušies pēdējos 30 – 40 gados, parasti pieslēguma procents centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir augsts, jo to prasīja tā laika celtniecības normas. Apdzīvotās vietās, kas veidojušās senākā laika periodā, pieslēguma procents ŪK ir zemāks un tur nereti ir pieslēgtas tikai 60. – 70. gados un vēlāk celtās daudzdzīvokļu mājas un pašvaldības iestādes.

Padomju laikā Latvijas lauku apvidos liela daļa jaunuzcelto, kā arī vēsturisko dzīvojamo māju un ar tām saistītā infrastruktūra piederēja lauksaimniecības vai ražošanas uzņēmumiem. Pēc neatkarības atgūšanas daudzi no šiem uzņēmumiem beidza darbību, mainīja īpašniekus vai pārstrukturējās, līdz ar to pašvaldības atbilstoši tām uzliktajām funkcijām bija spiestas pārņemt infrastruktūras objektus, kas bieži vien bija neapmierinošā stāvoklī un bez tehniskās dokumentācijas.

Pēdējo 10 gadu laikā ir veiktas izpētes vai sagatavoti TEP vairāk nekā 40 Latvijas mazpilsētās un ciemos. Šie materiāli liecina par to, ka kopumā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu stāvoklis ir neapmierinošs, piegādātā dzeramā ūdens un vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte bieži vien neatbilst nacionālajām un starptautiskajām prasībām. Pielietotās būvniecības tehnoloģijas, būvdarbu un izmantoto materiālu kvalitāte neatbilst mūsdienu prasībām. Uzstādītās mehāniskās un elektriskās iekārtas ir morāli un fiziski novecojušas un to kalpošanas laiks vairumā gadījumu jau ir beidzies. Mazo pašvaldību pārsvarā sliktais ekonomiskais stāvoklis un iedzīvotāju zemā maksātspēja neļauj nodrošināt atbilstošu esošo iekārtu un būvju ekspluatāciju un apkopi, kā arī ŪK sistēmu attīstību.

### 1.3.1	Ūdensapgāde

Kvartāra ūdens nesošais slānis ir piemērots ūdensapgādei, jo tam ir augsta filtrācijas spēja un ūdens kvalitāte ir pieņemama. Visumā mineralizācijas pakāpe ir zema. Paaugstināta ir ūdens cietība, dzelzs, dažviet arī mangāna un sulfātu koncentrācija. Vietām vērojams organisko vielu paaugstināts saturs ūdenī.

Atdzelžošanas stacijas, kas parasti ir smilšu spiedfiltri ar ūdens pirmējo aerāciju, ir uzstādītas tikai dažās apdzīvotās vietās un tādēļ vairums patērētāju saņem nekvalitatīvu dzeramo ūdeni. Pat ja atdzelžošanas stacijas ir izbūvētas, vairumā gadījumu tās neattīra ūdeni līdz nepieciešamajai kvalitātei. Bieži vien artēzisko aku mehāniskās un elektriskās iekārtas nav mainītas kopš to izbūves. To darbība ir neefektīva un tādēļ ekspluatācija dārga. Lai arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem katrai artēziskajai akai ir nepieciešamas ūdens uzskaites iekārtas, šī prasība ne vienmēr tiek ievērota. Nekvalitatīvas izbūves dēļ akas un filtri aizsērē ar smiltīm un samazinās aku debits. Šo iemeslu dēļ bieži ir jāmaina artēziskie sūkņi, kuru izvēle bieži vien ir kļūdaina. Dažkārt mazākos ciemos darbojas tikai viena aka, kuras remonta gadījumā iedzīvotāji paliek bez ūdensapgādes. Lielākās apdzīvotās vietās parasti darbojas vairākas artēziskās akas, kā arī ir izbūvētas rezerves „akas”.

Ūdens spiediena nodrošināšanai un patēriņa svārstību izlīdzināšanai pārsvarā tiek izmantoti ūdens torņi. Sastopamas arī maza tilpuma spiedtvertnes. Tikai dažās vietās ir izbūvēti zemes līmeņa ūdens rezervuāri ar otrā pacēluma sūkņu stacijām. Lielākoties tas ir vietās, kur nesen ir uzbūvētas jaunas ūdens atdzelžošanas iekārtas. Pilsētās, kurās jau ir izstrādāti ūdenssaimniecības attīstības TEP, bieži vien tiek piedāvāta ūdenstorņu rekonstrukcija. Ir sastopami gadījumi, kad ūdenstorņi ir bojāti un atslēgti no sistēmas, bet ūdens no artēziskajām akām tieši tiek iesūknēts sadales tīklā. Vairumā gadījumu ūdens uzglabāšanas rezervuāri nenodrošina LBN noteikto ugunsdrošības prasību izpildi.

Apdzīvotās vietās, kas veidojušās pēdējo 30 – 40 gadu laikā, centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu saņēmēju skaits ir salīdzinoši augsts (70-100% no kopējā iedzīvotāju skaita), taču ciemos un mazpilsētās, kas veidojušās senākā laika periodā, pieslēguma procents parasti ir zemāks (~ 40%). Mazos ciemos apkalpes zona parasti ir ļoti maza, ūdensvada garums ir neliels un nereti sistēmai pieslēgtas ir tikai daudzdzīvokļu ēkas un pašvaldības institūcijas. Bieži vien vienā ciemā darbojas vairākas savstarpēji nesavienotas ūdensapgādes sistēmas, kas apkalpo nelielus mikrorajonus. Vairāku sistēmu izveide ir saistīta ar reljefa īpatnībām vai arī ar faktu, ka iepriekš sistēmas ir piederējušas dažādiem uzņēmumiem, kas apkalpoja tikai savus objektus un dzīvojamās ēkas.

Esošie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti no neatbilstoša materiāla caurulēm (tērauds vai ķets, bez speciāliem pārklājumiem), tādēļ cauruļvadi korodē un ūdens piesārņojas. Tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, tajos ir noplūdes, nedarbojas aizbīdņi un ugunsdzēsības hidranti, vai arī tie vispār nav uzstādīti. Tas padara tīklu remontdarbus dārgākus un laikietilpīgākus. Parasti, tīkli ir veidoti pēc izzaru principa un nav sacilpoti, kas pazemina ūdensapgādes un ugunsdrošību, kā arī paildzina ūdens uzturēšanās laiku tīklā. Tīklu skalošana un tīrīšana notiek reti, vai arī nenotiek nemaz, tādēļ tie „aizaug”. Tā rezultātā pasliktinās tīklu hidrauliskās īpašības un ūdens kvalitāte.

Bieži vien iedzīvotāji patvaļīgi ir izbūvējuši pieslēgumus tīkliem. Tas veikts, neievērojot būvniecības normas, bet projektu dokumentācija nav saskaņota un pieejama. Tā rezultātā ir grūti noteikt reālo ūdens patērētāju skaitu un patēriņa daudzumu. Mazās pašvaldībās ūdens patēriņa mērītāji iedzīvotājiem parasti netiek uzstādīti, tādēļ norēķināšanās notiek pēc patēriņa normām, kas neveicina ūdens taupīšanu un piesārņotājs maksā principa ievērošanu.

Iedzīvotāji, kuri netiek nodrošināti ar centralizētiem ūdensapgādes pakalpojumiem, izmanto brīvkrānus uz ielu tīkliem, individuālās grodu akas vai seklus urbumus. Gruntsūdeņu izmantošana ūdensapgādē nav droša, jo pastāv mikrobioloģiskā piesārņojuma risks.

### 1.3.2	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Latvijas mazpilsētu un ciemu kanalizācijas sistēmas ir veidotas daudzu gadu laikā. Vecākās sistēmas pārsvarā ir jauktas, tas ir, tajās tiek savākti gan sadzīves, gan ražošanas, gan arī lietus notekūdeņi. Pēdējo piecdesmit gadu laikā pārsvarā tika izbūvētas atsevišķas sistēmas lietus un sadzīves notekūdeņiem. Kopumā ciemos kanalizācijas sistēmas ir izbūvētas mazākās teritorijās, līdzīgi tāpat kā ūdensvada tīkli. Lielākā daļa no iedzīvotājiem, kam netiek nodrošināti centralizēti kanalizācijas pakalpojumi notekūdeņus novada septiskajās tvertnēs, izsmeļamās bedrēs, vai arī bez attīrīšanas tos novada vidē. Tā kā šo sistēmu izbūve un izmantošana netiek stingri kontrolēta, notiek vides piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Esošie kanalizācijas tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī. To būvniecībai izmantoti neatbilstoši materiāli un būvdarbu kvalitāte ir zema, tādēļ ir konstatējama gan gruntsūdeņu infiltrācija, gan arī noplūdes, kas rada vides piesārņojumu. Tīklu būvniecībā bieži vien nav ievērots nepieciešamais minimālais kritums un sistēma netiek pareizi apkalpota (ieskaitot tīklu tīrīšanu), kā rezultātā notiek tīklu aizsērēšana un rodas hidrauliska rakstura problēmas. Apdzīvotās vietās, kur ir kombinētas (jauktas) sadzīves un lietus notekūdeņu sistēmas, ir palielināts pārsūknējamo un attīrāmo notekūdeņu daudzums un tādējādi palielinās ekspluatācijas izmaksas.

Nereti kanalizācijas sūkņu stacijas nav rekonstruētas kopš to izbūves (bieži vien kopš 1960.-70. gadiem). To būvkonstrukcijas, elektriskās un mehāniskās iekārtas ir novecojušas un energoietilpīgas. Dažu staciju jauda nav pašreizējai plūsmai atbilstoša. Ir gadījumi, kad sūkņu stacijas avārijas dēļ notekūdeņi netiek novadīti uz NAI, bet neattīrīti izplūst vidē.

Gandrīz visās lielākās apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits tuvojas 2000, ir izbūvētas NAI un gandrīz visās projektētā jauda vismaz divkārt pārsniedz reālo notekūdeņu apjomu. Samazinoties ražošanai un iedzīvotāju skaitam, ir samazinājies arī notekūdeņu apjoms. NAI mazās apdzīvotās vietās ir iedalāmas divās grupās: pirmās pakāpes (mehāniskās) ierīces (apmēram 20%) un otrās pakāpes (bioloģiskās) ierīces (apmēram 80%), kurās notekūdeņu attīrīšanai pārsvarā tiek izmantots aktivēto bioloģisko dūņu process. Bioloģiskās attīrīšanas ierīces galvenokārt ir standarta pakešu tipa (BIO –50; 100 vai KU 200). Līdz šim uzstādītās iekārtas ir energoietilpīgas. Ir gadījumi, kad atsevišķas iekārtas nedarbojas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ un notekūdeņi tiek attīrīti tikai mehāniski. Pēdējo desmit gadu laikā uzceltas arī vairākas modernas citu tipu ierīces, piemēram, biofiltri.

Tikai aptuveni puse no centralizēti savāktajiem notekūdeņiem tiek attīrīti atbilstoši spēkā esošajām kvalitātes prasībām. Mazām bioloģiskām attīrīšanas iekārtām ieplūstošo notekūdeņu analīzes veic reizi gadā, bet izplūstošo – tikai divas reizes gadā. Analizēti tiek vienreizēji paraugi, nevis diennakts vidējais notekūdeņu sastāvs. Notekūdeņu plūsmas uzskaite netiek veikta, notekūdeņi lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrācijas rezultātā ir stipri atšķaidīti un tādēļ no iegūtajiem datiem nevar spriest par iekārtu darbības patieso efektivitāti. Kopumā, attīrīto notekūdeņu kvalitāte atbilst uzstādītajām prasībām, taču tas tiek panākts pateicoties lielam notekūdeņu atšķaidījumam un ar augstu īpatnējo enerģijas patēriņu.

Daudzās apdzīvotajās vietās nav notekūdeņu dūņu apstrādes iekārtu un būvju, vai arī tās ir sliktā tehniskā stāvoklī un nedarbojas. Notekūdeņu dūņas pārsvarā tiek izvestas un uzglabātas dūņu laukos. Dažās NAI notiek notekūdeņu dūņu blīvēšana, izmantojot gravitāciju. Pēdējā laikā celtās stacijās ir uzstādītas arī dūņu centrifūgas vai preses. Vairumā gadījumu notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā, taču netiek veiktas to ķīmiskās analīzes.

Vairākām apdzīvotām vietām, kas atrodas lielāku pilsētu (Rīgas, Liepājas, Jūrmalas, Kuldīgas, Cēsu, Madonas, Gulbenes, Aizkraukles, u.c.) tuvumā, tiek gatavoti vai ir jau realizēti projekti notekūdeņu novadīšanai uz pilsētu NAI, kuras ir jaunas vai rekonstruētas. Šajos gadījumos notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvu prasībām.

## Līdzšinējās investīcijas

Saskaņā ar līdzšinējo VIDM investīciju politiku un ES ūdenssaimniecības sektora investīciju ietilpīgo direktīvu ieviešanas plāniem, galvenā uzmanība līdz šim ir tikusi veltīta ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai pilsētās ar CE virs 2000. Tam ir tikuši izmantoti gan ES Phare un ISPA programmu līdzekļi, gan divpusējās palīdzības fondi, gan arī valsts un vietējie līdzekļi. Turpmāk lielu un vidēju pilsētu infrastruktūras attīstības projektiem tiks izmantoti ES Kohēzijas fonda līdzekļi.

Līdz šim 23 mazpilsētās un ciemos ir veiktas tehniski ekonomiskās izpētes un 6 ir izstrādāti ūdenssaimniecības attīstības stratēģiskie plāni. Vairākas no minētajām pilsētām un ciemiem ir saņēmušas vai drīzumā saņems investīcijas prioritāro darbu veikšanai. Tāpat vairāki ciemi, kas ir saplūduši ar pilsētām vai citiem ciemiem, veidojot kompaktu apbūvi, ir iekļauti investīciju programmās un ES direktīvu ieviešanas plānos apdzīvotām vietām ar CE virs 2000.

1990. gadu otrajā pusē ir realizēti investīciju projekti Mālpilī, Lubānā, Jaunjelgavā, Strenčos, Līgatnē, Gardenē, Inčukalnā, Ugālē, Ainažos, Sventē, Jaunpilī un Nirzā.

No 1995. līdz 2003. gadam VIP tika iekļauti un valsts mērķdotācijas saņēmuši 11 ŪK investīciju projekti mazajās apdzīvotajās vietās (kopsumma 1,1 miljons LVL).

LVAF laikā no 1997. līdz 2003. gadam ir atbalstījis 27 ūdenssaimniecības projektus apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, kas pārsvarā ir bijuši NAI rekonstrukcijas vai būvniecības projekti. Tam kopsummā ir iztērēti aptuveni 1,5 miljoni LVL, kas ir 12% no ūdenssaimniecības projektiem atvēlētajiem LVAF līdzekļiem. Jāatzīmē, ka līdz ar nepieciešamību ieviest ES direktīvu prasības direktīvu specifiskajos finansēšanas un ieviešanas plānos iekļautajās apdzīvotajās vietās pēdējos gados ir palielinājies ISPA un Kohēzijas fonda sagatavošanai piešķirtais LVAF finansējums un samazinājies mazo apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības attīstībai piešķirtie līdzekļi.

Arī ES fondu līdzekļi ir tikuši izmantoti Latvijas mazpilsētu ūdenssaimniecību projektos. ES Phare 1994. gada programmas ietvaros ūdenssaimniecības uzlabošanas darbi tika veikti Lubānā, Ilūkstē un Mālpilī (1,173 milj. LVL). 1998. gada programmas ietvaros tika īstenoti projekti Ainažos (610 tūkst. LVL) un Jaunjelgavā (515 tūkst. LVL).

Valstu divpusējās sadarbības programmu ietvaros no Dānijas ir saņemts dāvinājums Gardenes ūdenssaimniecības projektam (0,400 milj. LVL, 1996.g.), kā arī ir sagatavoti TEP Engurē, Kolkā, Mērsragā un Grobiņā. No Somijas 1999. gadā dāvinājuma veidā saņemts finansējums Apes un Viļakas TEP izstrādei. Zviedrija finansējusi Ainažu projekta TEP sagatavošanu.

Dažas no mazajām apdzīvotām vietām (Cesvaine, Aloja, Mazsalaca, Jaunpiebalga, Zilupe, Mālpils, Līgatne, Lubāna, Viļaka, Dundaga un Stende) ir iekļautas Direktīvu specifiskajos finansēšanas un ieviešanas plānos un upju baseinu projektu ietvaros tiek gatavoti pieteikumi ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai.

## Ūdensapgādes un kanalizācijas  pakalpojumu salīdzinājums ar starptautisko praksi

Pastāv virkne indikatoru, ar kuru palīdzību izvērtēt konkrētā ūdenssaimniecības uzņēmuma darbības efektivitāti. Viens no tiem ir neuzskaitītā ūdens daudzums (NŪD), kas izsaka attiecību starp tīklā piegādātā un pārdotā ūdens daudzumu. Ar šo indikatoru var novērtēt tehnoloģiskām vajadzībām izmantotā ūdens daudzumu, noplūdes tīklā, kā arī rēķinu izrakstīšanas un maksājumu iekasēšanas sistēmas efektivitāti. Efektīvi strādājošiem uzņēmumiem NŪD svārstās 20-30% līmenī, taču vairumā Latvijas mazo ūdenssaimniecības uzņēmumu, kur ir veikta izpēte, tas sasniedz 50-60%, kas liecina par lieliem ūdens zudumiem un neiekasētiem maksājumiem par patērēto ūdeni.

Vēl viens indikators ir iedzīvotāju skaits, ko vidēji apkalpo viens ūdenssaimniecības uzņēmumā strādājošais. Attīstītos ES uzņēmumos šis skaitlis pārsniedz 1000, taču šādu efektivitāti ir iespējams sasniegt tādos uzņēmumos, kas apkalpo lielas teritorijas ar daudz iedzīvotājiem. Latvijā uzņēmumu apvienošanās process ūdenssaimniecības sektorā vēl nav sācies un katra pašvaldība veido savu uzņēmumu, tādēļ to darba efektivitāte ir zema. Līdzšinējās izpētes liecina, ka viens ŪK uzņēmumā strādājošais apkalpo 200 – 400 iedzīvotājus.

Vēl salīdzināšanai var izmantot specifiskus tehnoloģiskos indikatorus, kā viena kubikmetra ūdens sagatavošanai un piegādei, vai kubikmetra notekūdeņu attīrīšanai izmantotais elektroenerģijas vai ķimikāliju daudzums, taču šie rādītāji lielā mērā ir atkarīgi no konkrētās ŪK sistēmas īpatnībām.

Kopumā jāsecina, ka Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmumu darbības efektivitāte pagaidām krietni vien atpaliek no labākajiem starptautiskajiem paraugiem un ir nepieciešamas ievērojamas investīcijas to iekārtu un tehnoloģisko procesu modernizācijā, kā arī uzņēmumu institucionāla attīstība.

## Pastāvošo problēmu apkopojums

Latvijas mazpilsētās un ciemos ir sekojošas kopējās problēmas ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā:

- Investīciju trūkums ilgā laika periodā, kā rezultātā esošā infrastruktūra netiek uzturēta pienācīgā tehniskā stāvoklī, ir nolietojusies un morāli novecojusi;

- Mazi, ekonomiski vāji uzņēmumi ar neattīstītām vadības un finanšu sistēmām;

- Zems pakalpojumu kvalitātes līmenis, kas nespēj nodrošināt nacionālo un ES prasību izpildi attiecībā uz dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī pakalpojumu drošību un pieejamību.

- Pakalpojumu tarifi neatspoguļo patiesās izmaksas un neļauj akumulēt pietiekošus līdzekļus ŪK sistēmu pienācīgai uzturēšanai, atjaunošanai un attīstībai. Nereti nelielajās apdzīvotās vietās ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas dotē no vietējās pašvaldības vai ar vietējā pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma kādas vairāk rentablas nozares ieņēmumiem;

- Pastāvošā pakalpojumu apmaksas sistēma nestimulē ūdens taupīšanu un dabas resursu saglabāšanu. It sevišķi, ja par ūdenssaimniecības pakalpojumu ir jānorēķinās pēc noteiktajām ūdens patēriņa normām.

# 2. SVID ANALĪZE

  - tabula

SVID analīze

| Stiprās puses | Vājās puses |
| --- | --- |
| Latvijas hidroģeoloģiskā situācija, kas, pārsvarā gadījumu, nodrošina ūdensapgādei piemērotas kvalitātes pazemes ūdens resursus pietiekamā daudzumā, kam nav nepieciešama tehnoloģiski sarežģīta un dārga attīrīšana. Izveidota mazpilsētu un ciemu ŪK infrastruktūra. Programmas 800+ ietvaros jau 1997. gadā tika izstrādāta stratēģija un realizēti vairāki investīciju projekti mazpilsētu ūdenssaimniecības sektorā, tādējādi valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, konsultantu un būvniecības uzņēmumos ir uzkrātā pieredze projektu sagatavošanā, vadībā un īstenošanā. Kopš 1994. gada Latvijas ūdenssaimniecības sektora attīstībai ir bijuši pieejami divpusējās palīdzības un starptautiskie, tai skaitā arī ES fondi. | Mazo pašvaldību vājā ekonomiskā attīstība un iedzīvotāju zemā maksātspēja neļauj celt pakalpojumu tarifus un investēt ŪK sektora attīstībā. Pakalpojumus sniedz mazi, neefektīvi, tehniski un finansiāli vāji uzņēmumi. Ieņēmumi par pakalpojumu sniegšanu nenosedz to patiesās izmaksas, kas apdraud uzņēmumu dzīvotspēju. ŪK pamatlīdzekļu lielais nolietojums (kalpošanas laiku pārsnieguši cauruļvadi, ierīces, iekārtas un būves). Morāli novecojušas, neefektīvas iekārtas un tehnoloģijas; Pakalpojumu kvalitāte neatbilst nacionālajām un ES prasībām, tie nav pieejami visiem iedzīvotājiem. Ūdens patēriņš netiek uzmērīts, bet norēķini, pārsvarā, notiek pamatojoties uz patēriņa normām, kas nestimulē ūdens taupīšanu un dabas resursu saglabāšanu. Nav izvērtētas esošo NAI radītā paliekošā piesārņojuma sekas, ņemot vērā šiem punktveida piesārņojuma objektiem pieguļošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju un mežu difūzo piesārņojuma daļu, kā arī vides kvalitātes normatīvus saņemošajiem ūdens objektiem. Neprofesionāla esošo NAI ekspluatācija. Nav precīzu datu par piesārņojuma sastāvu un daudzumu no pieslēgtajiem ūdens lietotājiem. |
| Iespējas | Draudi |
| Uzlabojot ūdenssaimniecības infrastruktūru, iespējams veicināt reģionu attīstību, piesaistot iedzīvotājus un radot uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā palielināsies pašvaldību teritorija, kas stimulēs pakalpojumus sniedzošo uzņēmumu apvienošanos. Mazo apdzīvoto vietu infrastruktūras attīstībai ir pieejami ERAF līdzekļi un valsts līdzfinansējums. Ekonomiskā situācija valstī kopumā uzlabojas, pieaug iedzīvotāju ienākumi un līdz ar to maksātspēja. Iespējams privatizēt vai nodot apsaimniekošanā infrastruktūras objektus, tādējādi piesaistot privātas investīcijas infrastruktūras attīstībai. | Nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas, lauksaimniecības pārstrukturizācijas un reģionālās attīstības lēno tempu rezultātā iedzīvotāju un darba vietu skaits lauku apdzīvotās vietās samazinās. Neizmantojot pieejamos ES fondus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai, tiks kavēta reģionu attīstība un palielināsies disbalanss starp Rīgu un pārējo valsts teritoriju. Lielākai daļai pašvaldību budžetos nav brīvu līdzekļu ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu līdzfinansēšanai un nav iespējas ņemt kredītus un sniegt galvojumus. Nepietiekoši attīrīti notekūdeņi piesārņo vidi un veicina ūdens objektu eitrofikāciju. Ūdens apsaimniekošanas likumā izvirzītā prasība – līdz 2015. gada beigām nodrošināt visu virszemes un pazemes ūdeņu labu kvalitāti. |

# 3. ES POLITIKA UN NACIONĀLĀ LIKUMDOŠANA

Arvien pieaugoša sabiedrības prasība nodrošināt upju, ezeru, pazemes ūdeņu un piekrastes pludmaļu tīrību ir likusi EK izvirzīt ūdeņu aizsardzību par vienu no tās darbības prioritātēm. Jaunā Eiropas ūdenssaimniecības politika ir virzīta uz piesārņoto ūdens objektu attīrīšanu un tīro ūdens objektu stāvokļa pasliktināšanās nepieļaušanu.

Ūdenssaimniecības politikas attīstība Eiropas līmenī aizsākās 1975. gadā, kad tika pieņemti pirmie ūdens kvalitātes standarti upēm un ezeriem, kas tika izmantoti ūdensapgādes vajadzībām (75/440/EEC). Tad pat tika noteikti arī ūdens kvalitātes mērķi zivju ūdeņiem (78/659/EEC) un peldūdeņiem (76/160/EEC). Šī politika turpinājās 1980. gadā, pieņemot saistošus dzeramā ūdens kvalitātes mērķus (80/778/EEC) un Bīstamo vielu direktīvu (80/68/EEC), kas bija galvenais instruments emisiju samazināšanā.

Otrais tiesību aktu “vilnis” ūdenssaimniecības sektorā sākās 1991. gadā ar Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (91/271/EEC) pieņemšanu, kas pieprasīja uzsākt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanu. Tas turpinājās ar Nitrātu direktīvas (91/676/EEC) pieņemšanu, kas regulēja ūdeņu piesārņošanu ar nitrātiem no lauksaimniecības, kā arī Dzeramā ūdens (98/83/EC) un Integrētā piesārņojuma novēršanas un kontroles (96/61/EEC) direktīvām.

2000. gada 23. oktobrī tika pieņemta direktīva 2000/60/EC, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā, jeb īsāk – Ūdens struktūrdirektīva, kas turpmāk būs ūdenssaimniecības politikas īstenošanas galvenais instruments Eiropā.

Ūdens struktūrdirektīvas galvenie mērķi ir sekojoši:

- paplašināt ūdeņu aizsardzības pasākumus uz visiem virszemes un pazemes ūdens objektiem;

- nodrošināt “labu” ūdeņu stāvokli noteiktā laika periodā;

- ūdenssaimniecību realizēt upju sateces baseinu teritorijās;

- kompleksa pieeja emisiju ierobežošanā un kvalitātes standartos;

- cenai par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jāsedz visas izmaksas;

- plaši jāiesaista sabiedrība ūdenssaimniecības jautājumu risināšanā;

Ūdens struktūrdirektīvas prasības ietver par upes baseina apsaimniekošanu atbildīgas institūcijas izveidošanu, baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādi, ūdens kvalitātes mērķu noteikšanu, baseinu izpētes veikšanu, kurā tiek izanalizēta gan antropogēnā ietekme un gan arī ūdens lietošanas ekonomiskie aspekti. Tāpat, ir jāizstrādā un jārealizē ūdens stāvokļa monitoringa programma, jākontrolē emisiju līmenis, jāreģistrē visas aizsargājamās teritorijas, kā arī jārealizē konkrēti pasākumi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

## ES direktīvu prasības

Uz mazpilsētu un ciemu ūdenssaimniecību attiecas sekojošas ES ūdens sektora direktīvas:

ES 21.05.1991 Direktīva par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu (91/271/EEC), tās mērķis ir pasargāt vidi no municipālo un atsevišķu rūpniecības sektoru notekūdeņu izplūžu negatīvās ietekmes. Tajā ir noteiktas vairākas prasības attiecībā uz notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu, izvadīšanu un monitoringu, kā arī ar to saistītajiem institucionālajiem un juridiskajiem aspektiem. Noteikti arī šo prasību īstenošanas termiņi. Direktīva nosaka nepieciešamību klasificēt teritorijas pēc to jūtīguma, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Attiecībā uz šo direktīvu, visa Latvijas teritorija ir noteikta par īpaši jūtīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Atbilstoši direktīvas prasībām, ir jānodrošina centralizēta notekūdeņu savākšana apdzīvotām vietām ar piesārņojuma slodzi virs 2000 CE. Aglomerācijās ar CE līdz 2000 savāktiem notekūdeņiem līdz 2005. gada 31. decembrim ir jānodrošina notekūdeņu atbilstoša attīrīšana, kas nepasliktina ūdens kvalitāti notekūdeņus saņemošajos ūdens objektos. Tas nozīmē, ka attīrīto notekūdeņu kvalitātei ir jāatbilst Reģionālās vides pārvaldes izdotajā atļaujā izvirzītajām prasībām. Tikai 10 no apdzīvotām vietām, kuru iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000, ir informējušas, ka nav nepieciešami uzlabojumi esošajām NAI, jo jau ir realizēti investīciju projekti, vai arī notekūdeņi tiek pārsūknēti uz blakus esošo pilsētu NAI.

Dzeramā ūdens kvalitātes prasības nosaka ES 03.11.1998. Direktīva par dzeramā ūdens kvalitāti (98/83/EC), kas pieprasa patērētājus nodrošināt ar atbilstošas kvalitātes ūdeni, kas ir tīrs un veselīgs. Direktīva attiecas uz ūdensapgādes sistēmām, kas nodrošina vairāk nekā 50 cilvēkus, vai piegādā vairāk nekā 10 m3 ūdens diennaktī. No visām apdzīvotām vietām ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000, tikai 17 ir uzbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas, no kurām daudzas ir sliktā tehniskā stāvoklī un ir jārekonstruē.

ES 17.12.1979. Direktīva par pazemes ūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu (80/68/EEC) aizsargā pazemes ūdeņus pret piesārņojumu, kuru izraisa vielas, kas uzskaitītas Direktīvas pielikumā. No tām vienīgās vielas, kuras parasti atrodas mājsaimniecības notekūdeņos, ir amonjaks un nitrīti, tomēr pazemes ūdeņos var nonākt arī rūpnieciskie notekūdeņi, kuros atrodas citas šajā pielikumā uzskaitītās vielas.

ES 05.02.1976. Direktīva par peldūdeņu kvalitāti (76/160/EEC) nosaka ūdens kvalitāti peldēšanai paredzētajās teritorijās. Daudzām upju teritorijām Latvijā ir noteikti peldūdeņu ūdens kvalitātes mērķi, bet tikai dažās no tām - oficiāli noteiktās peldvietās Sabiedrības veselības aģentūra veic peldūdeņu kvalitātes analīzes, lai noteiktu ūdens atbilstību standartiem.

ES 04.07.1986 Direktīva par vides, konkrēti augsnes, aizsardzību, kad notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā (86/278/EEC) nosaka ierobežojumus smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijai notekūdeņu dūņās, kuras paredzēts iestrādāt lauksaimniecībā izmantojamajās zemēs. Var uzskatīt, ka NAI, kura saņem tikai mājsaimniecības notekūdeņus, radušās notekūdeņu dūņas atbilst Direktīvā noteiktajām prasībām. Notekūdeņu dūņās no NAI, kuras attīra arī rūpnieciskos notekūdeņus, ir jāizvērtē smago metālu klātbūtne.

## Latvijas likumdošanas akti

Uz apdzīvotām vietām ar CE līdz 2000 galvenokārt attiecas sekojoši nacionālie normatīvie akti, kas ir saskaņoti ar attiecīgo ES direktīvu prasībām:

Likuma „Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002) mērķi attiecībā uz ūdenssaimniecības pārvaldi ir veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni; novērst ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa pasliktināšanos, aizsargāt šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli; uzlabot ūdens vides aizsardzību, pakāpeniski samazināt prioritāro vielu emisiju un noplūdi, kā arī pārtraukt ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi; nodrošināt pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērst to turpmāku piesārņošanu; nodrošināt pazemes ūdens resursu atjaunošanu.

Likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu (14.10.1998.) mērķis ir novērst vai samazināt iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, ko varētu izraisīt fizisko vai juridisko personu paredzētās darbības. Likumā ir iekļauta skrīninga procedūra, kas balstīta uz to darbību sarakstu, kuriem ietekmes uz vidi novērtējums ir nepieciešams.

Aizsargjoslu likuma (05.02.1997.) mērķis ir nodrošināt noteiktu, dažādu zemes un ūdens teritoriju veidu aizsardzību ar aizsargjoslām. Likumā ir noteiktas aizsargjoslu primārās funkcijas, to ierīkošanas un ierobežojumu noteikšanas principi zemes īpašniekiem. Uz ūdenssaimniecības sektoru attiecas sekojošas aizsargjoslas: vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas, ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, ekspluatācijas aizsargjoslas (ap ielām, autoceļiem, dzelzceļiem, atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm un NAI, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem).

MK 2003. gada 23. decembra noteikumi Nr. 736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”  nosaka atļaujas saņemšanas kārtību, noteikto prasību kontroles un monitoringa nosacījumus, kā arī citas prasības. Atļauja nepieciešama virszemes un pazemes ūdeņu ieguvei, hidrotehnisko būvju darbībai, kā arī citām darbībām.

MK 2003. gada 29.aprīļa noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka pārtikas, mājsaimniecības un citām vajadzībām piegādātā ūdens kvalitātes prasības.  Noteikumos izvirzītās prasības attiecas uz visām ūdensapgādes sistēmām, kas apgādā vairāk nekā 50 cilvēkus vai piegādā vairāk par 10 m3 ūdens diennaktī.

MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” nosaka prasības piesārņojošo vielu novadīšanai ūdenī, nosaka monitoringa kārtību attiecībā uz notekūdeņu izlaidi, noteikumos visa Latvijas teritorija ir noteikta par īpaši jūtīgu teritoriju, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Noteikumu pielikumos ir uzskaitītas ūdens videi bīstamās un īpaši bīstamās vielas, prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai, emisijas robežvērtības ūdens videi īpaši bīstamajām vielām.

MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, noteikumi nosaka kvalitātes normatīvus virszemes un pazemes ūdeņiem, tai skaitā ūdens kvalitātes normatīvus virszemes ūdeņiem, prioritārajiem zivju ūdeņiem (iedala lašveidīgo zivju ūdeņos un karpveidīgo zivju ūdeņos), peldūdeņiem, dzeramā ūdens ieguvei izmantojamiem virszemes ūdeņiem un pazemes ūdeņiem, kurus izmato dzeramā ūdens ieguvei. Noteikumi nosaka prasības ūdens kvalitātes monitoringam un pasākumiem piesārņojuma novēršanai.

MK 2002. gada 9. jūlija noteikumi Nr. 294 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” ir izdoti saskaņā ar likumu Par piesārņojumu un nosaka A, B un C kategoriju piesārņojošas darbības pieteikšanas nosacījumus, kā arī nosacījumus, uz kuriem pamatojoties izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai, un nosacījumus labāko pieejamo tehnisko paņēmienu lietošanai.

MK 2004. gada 20. janvāra noteikumi Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika”. Noteikumi ir izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un tie nosaka aizsargjoslu noteikšanas metodiku ap ūdens ņemšanas vietām. Aizsargjoslas nosaka ap virszemes ūdens, pazemes ūdens ņemšanas vietām kā arī ap ūdensgūtnēm, kurās pazemes ūdens resursi tiek mākslīgi papildināti. Noteikumi paredz noteikt stingra režīma, bakterioloģiskās un ķīmiskās aizsargjoslas. Aizsargjoslās ir aizliegts veikt darbības, kuras nav saistītas ar dzeramā ūdens padevi, celtniecību/būvniecību un tajā nav atļauts ieiet nepiederošām personām. Ap nosprausto aizsargjoslu ir jābūt noteiktai buferzonai. Turklāt noteikumi nosaka, ka neizmantotie urbumi ir jātamponē, lai izvairītos no piesārņojuma iekļūšanas tajos.

MK 2002. gada 20. augusta noteikumi Nr. 365 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu monitoringu un kontroli” nosaka notekūdeņu dūņu izmantošanas kārtību augsnes mēslošanai un teritoriju labiekārtošanai un nosaka maksimāli pieļaujamo smago metālu koncentrāciju notekūdeņu dūņās, kuras tiek izmantotas lauksaimniecībā.

MK 2004. gada 17.februāra noteikumi Nr. 91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”, noteikumi nosaka paredzētās darbības, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, bet kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas, sagatavošanas un izdošanas kārtību. Darbību sarakstā, kurām nepieciešami tehniskie noteikumi, iekļauti – pazemes ūdeņu iegūšana un mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un dūņu apglabāšanas vietu ierīkošana.

LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” nosaka prasības jaunu sistēmu projektēšanai un esošo rekonstrukcijai. LBN aprakstītas dažādas ūdensapgādes sistēmas un shēmas, ūdens patēriņa aprēķinu metodika, ugunsdzēsības prasības, nepieciešamais ūdens hidrostatiskais spiediens tīklā patērētāja pieslēguma vietā, pieļaujamais apgādes pārtraukuma laiks, kā arī citas prasības sistēmas elementu projektēšanai un būvniecībai.

LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” nosaka prasības jaunu sistēmu projektēšanai un esošo rekonstrukcijai. LBN apraksta dažādas notekūdeņu kanalizācijas sistēmas un shēmas, kā arī tīklu, attīrīšanas ierīču un to atsevišķu elementu projektēšanas un būvniecības noteikumus.

# 4. NOZARES ILGTERMIŅA MĒRĶI

VPD ir minēti sekojoši Latvijas attīstības plānošanas ilgtermiņa mērķi:

- Sasniegt vidējos ES ekonomiskos rādītājus, rēķinot uz vienu iedzīvotāju;

- Nodrošināt sabalansētu teritorijas attīstību;

- Pārveidot Latvijas ekonomiku par zinātnes ietilpīgu ekonomiku;

- Sasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteiktos ūdens kvalitātes mērķus.

Vides aizsardzības politikas plānā, 2004 – 2008, ko LR MK apstiprināja 2004. gada 3.februārī, ir izvirzīti sekojoši mērķi ūdens sektoram:

- Uzlabot pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti, novērst to tālāku piesārņošanu un pakāpeniski samazināt esošo piesārņojumu.

- Pilnveidot starptautisko sadarbību pārrobežu upju baseinos, lai varētu nodrošināt ūdens resursu kopīgu izmantošanu un samazināt Latvijā nonākošo piesārņojumu.

- Risināt ķīmiskā piesārņojuma samazināšanu Baltijas jūrā un nodrošināt Latvijas starptautisko saistību izpildi.

- Veicināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens lietošanu, īpašu uzmanību pievēršot pazemes ūdens resursu saglabāšanai un eitrofikācijas apdraudētiem ezeriem un ūdenstilpēm.

- Aizsargāt ūdens ekosistēmas, kā arī no ūdens atkarīgās sauszemes ekosistēmas un mitrājus.

- Nodrošināt aizsardzību pret plūdiem un sausumu.

- Nodrošināt dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem.

Saistībā ar ES direktīvu izpildi, ūdenssaimniecības sektora attīstībai ir noteikti šādi mērķi:

- Esošo ūdensapgādes sistēmu paplašināšana un/vai atjaunošana, lai iedzīvotājus nodrošinātu ar centralizētu ūdensapgādi, atbilstoši standartiem, kas noteikti ES direktīvā Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte (98/83/EC);

- Esošo kanalizācijas sistēmu paplašināšana un/vai atjaunošana, lai nodrošinātu iedzīvotāju notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu, atbilstoši ES Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīvas (91/271/EEC), un Peldūdeņu kvalitātes direktīvas (76/464/EEC un 76/160/EEC) prasībām;

- Uzlabot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, izmantojot patēriņa vadības metodes - rēķinu piestādīšana pamatojoties uz patērētā ūdens daudzuma mērījumiem un profilaktiska noplūžu noteikšana un novēršana;

- ŪK sistēmu darbības efektivitātes uzlabošana, uzstādot jaunas iekārtas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai samazinātu izmantoto resursu (darbaspēks, ūdens, elektroenerģija, ķimikālijas) patēriņu;

- Notekūdeņu izplūžu uzlabots monitorings un kontrole. Visiem būtiskiem rūpniecības un bīstamiem notekūdeņiem jānodrošina pirmsattīrīšana uz piesārņotāja rēķina;

- Notekūdeņu dūņu izmantošanas maksimizēšana, vienlaicīgi ievērojot prasības, kas noteiktas ES direktīvā Apkārtējās vides aizsardzība, kad notekūdeņu dūņas tiek izmantotas lauksaimniecībā (86/278/EEC).

Lai īstenot nospraustos ilgtermiņa ūdenssaimniecības sektora attīstības politikas mērķus, jāorganizē plānveidīgu un koordinētu investīciju programmu un projektu ieviešanu Latvijas apdzīvotajās vietās, šim procesam piesaistot visus pieejamos finanšu un citus nepieciešamos resursus.

# NOZARES ATTĪSTĪBAS ĪSTERMIŅA MĒRĶI SAISTĪBĀ AR VIENOTĀ PROGRAMMDOKUMENTA NOZAREI ATBILSTOŠAJIEM PASĀKUMIEM

## 5.1 Īstermiņa mērķi

Saskaņā ar VPD, ūdenssaimniecības nozarei mazpilsētās un ciemos ir sekojoši īstermiņa mērķi:

- Uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un drošību, lai veicinātu reģionālo attīstību, sabalansētu visas valsts teritorijas attīstību un reģionu pievilcību, kā arī radītu piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības, tai skaitā tūrisma, attīstībai;

- Uzlabot sadzīves apstākļus pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem;

- Uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantojot dabas resursus;

- Mazināt risku to iedzīvotāju veselībai, kas pašlaik spiesti izmantot vietējos risinājumus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas nodrošināšanai;

- Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības sektorā;

- Uzlabot vadību un institucionāli stiprināt ŪK pakalpojumus sniedzošos uzņēmumus;

- Celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, elektroenerģiju un citus resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas.

## Veicamie pasākumi

Lai īstenotu šos mērķus, laika periodā no 2004. līdz 2006. gadam apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu  līdz 2000 tiks atbalstīti sekojoši pasākumi:

Ūdensapgādes jomā:

- Ūdensgūtņu rekonstrukcija un būvniecība;

- Ūdens attīrīšanas staciju rekonstrukcija un būvniecība;

- Zemes līmeņa rezervuāru rekonstrukcija un būvniecība;

- Ūdenstorņu rekonstrukcija un būvniecība;

- 2. pacēluma sūkņu staciju rekonstrukcija un būvniecība;

- Tīklu paplašināšana un sacilpošana aglomerācijas robežās;

- Esošo ārējo tīklu atjaunošana;

- Aizbīdņu un hidrantu nomaiņa tīklos;

- Tehnoloģisko iekārtu un procesu modernizācija;

- Ūdens mērītāju uzstādīšana.

Kanalizācijas jomā:

- NAI rekonstrukcija un būvniecība;

- Notekūdeņu sūkņu staciju rekonstrukcija un būvniecība;

- Tīklu paplašināšana aglomerācijas robežās;

- Esošo tīklu atjaunošana;

- Lietus un virszemes ūdeņu noteces atdalīšana no kopējās sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmas;

- Tīklu skalošana un tīrīšana;

- Tehnoloģisko iekārtu un procesu modernizācija;

- Dūņu atūdeņošanas, kompostēšanas un utilizācijas projekti;

- Notekūdeņu mērītāju uzstādīšana;

- Institucionālās kapacitātes stiprināšana.

TEP izstrādes gaitā tiks noskaidrots, kuri no minētajiem pasākumiem veicami katrā konkrētā apdzīvotā vietā.

# 6.	NACIONĀLĀS PROGRAMMAS IETEKME UZ PLĀNOŠANAS REĢIONU ATTĪSTĪBU

Nacionālajā programmā tiks pārstāvēti visi plānošanas reģioni. Projektu skaits ir atkarīgs no to sagatavošanas kvalitātes. Jāatzīmē, ka programmā ietverto projektu saraksts katru gadu sadarbībā ar plānošanas reģioniem tiks aktualizēts.

Investīciju projektu realizācija radīs gan tiešu, gan pastarpinātu ietekmi uz sociālekonomisko attīstību.

## Tiešā ietekme

Realizējot tīklu paplašināšanas un atjaunošanas, kā arī dzeramā ūdens sagatavošanas projektus, lielam skaitam iedzīvotāju uzlabosies pakalpojumu kvalitāte un pieejamība un līdz ar to arī dzīves un komforta līmenis. Tāpat, samazinot lokālo ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu izmantošanu, samazināsies risks cilvēku veselībai. Šo izmaiņu rādītājs būs iedzīvotāju skaits, kuru dzīves apstākļi būs uzlabojušies.

Īstenojot NAI rekonstrukciju un būvniecību, kā arī tīklu atjaunošanas un paplašināšanas projektus, samazināsies vides piesārņošana ar neattīrītiem notekūdeņiem, uzlabosies virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte. Šīs izmaiņas būs iespējams konstatēt, izmantojot vides kvalitātes stāvokļa indikatorus.

Atjaunojot esošos ŪK sistēmu pamatlīdzekļus, modernizējot iekārtas un tehnoloģiskos procesus, pieaugs darba efektivitāte, kas ļaus ietaupīt resursus, ko varēs izmantot sistēmu labākai uzturēšanai un paplašināšanai. Par sasniegto uzlabojumu liecinās piegādātā un attīrītā ūdens pašizmaksas samazināšanās.

Īstenojot investīciju projektus, pieaugs vietējo speciālistu un amatpersonu pieredze un kvalifikācija investīciju projektu sagatavošanā, finansēšanā un vadībā. Pēc projektu realizācijas, būs iespējams noteikt iesaistīto personu skaitu, kas būs apguvuši papildu iemaņas.

Precīzi kvantificēt projektu realizācijas gaitā sasniegto ietekmi būs iespējams tikai pēc tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādāšanas vai papildināšanas un būvdarbu konkursa dokumentu sagatavošanas.

## Netiešā ietekme

Vides kvalitātes uzlabošanās radīs labākas rekreācijas un tūrisma attīstības iespējas. Nodrošinot kvalitatīvus komunālos pakalpojumus, pieaugs nekustamā īpašuma cenas.

Piesaistot investīcijas un īstenojot investīciju projektus Latvijas reģionu infrastruktūrā, tiks veicināta reģionu vispārējā attīstība, mazināsies iedzīvotāju migrācija uz lielākām pilsētām, tiks radīta vide uzņēmējdarbības attīstībai, kas savukārt uzlabos ekonomisko situāciju mazpilsētās un ciemos, samazināsies bezdarbs, pieaugs iedzīvotāju ienākumi un līdz ar to maksātspēja. Uzlabosies ekonomiskā situācija valstī kopumā

# 7.	PROJEKTU IZVĒLES PAMATOJUMS

## Projektu iesniedzēji

Projektu iesniedzēji var būt:

- Pašvaldības;

- Pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru darbības sfēra ir sabiedrisku pakalpojumu sniegšana;

- Sabiedriskas iestādes, kurās ir atsevišķi nodalīta ūdenssaimniecības infrastruktūra.

## Projektu kvalitātes kritēriji

Projekti jāizstrādā, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (NATURA 2000) vietām.

VIDM izvērtēs iesniegto projekta dokumentāciju, balstoties uz sekojošiem kvalitātes kritērijiem:

Projekta atbilstība

  - Projekta pieteikuma atbilstība VPD un Programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei;

  - Projekta pieteikuma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, ilgtspējīgai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai);

Projekta pamatojums

- Projekta pieteikums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un/vai Projekta pieteikumā ir definēta un pamatota problēma;

- Projekta pieteikums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta,

- Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi),

- Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas,

- Projekta pieteikumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgstpēja) u.c.;

Projekta ieviešanas kapacitāte

- Pieteikumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe,

- Pieteikumā ir atspoguļota projektu administrējošā personāla kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija,

- Pieteikumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība),

- Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas;

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

- Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām,

- Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (investīciju izmaksas - rezultāts) u.c.;

PROJEKTU SPECIFISKIE Vērtēšanas KRITĒRIJI

- Esošo un potenciālo vides piesārņojuma avotu likvidēšana vai ietekmes novēršana/mazināšana;

- Ūdenssaimniecības pakalpojumu paplašināšana un uzlabošana , kas veicina teritorijas ekonomiskās un sabiedriskās aktivitātes;

- Iedzīvotāju saslimšanas riska samazināšana, ieviešot projektu;

- Dabas resursu efektīvas izmantošanas sekmēšana;

- Finansu resursu efektīva izmantošana (sistēmu ekspluatācijas izmaksu optimizēšana).

# 8.	PROJEKTU SARAKSTS

2. tabula

Projektu saraksts

| NPK | Projekta nosaukums | Projekta iesniedzējs | Kopējās izmaksas, LVL | ERAF finansējums, LVL | Nacionālais līdzfinansējums, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rīgas reģions |
| 1. | Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē | Mārupes pagasta padome | 82 272 | 52 292 | 29 980 |
| Latgales reģions |
| 2. | Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | Preiļu novada dome | 35 424 | 22 515 | 12 909 |
| 3. | Aleksandrovas speciālās internātskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | Krāslavas rajona padome | 53 155 | 39 866 | 13 289 |
| Zemgales reģions |
| 4. | Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija Vīpes pamatskolā | Vīpes pagasta padome | 44 082 | 33 062 | 11 020 |
| 5. | Rundāles pagasta ūdenssaimniecības attīstība | Rundāles pagasta padome | 541 059 | 343 894 | 197 165 |
| 6. | Ceraukstes ciemata un Griķu pamatskolas ūdens apgādes rekonstrukcija, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve | Ceraukstes pagasta padome | 164 999 | 104 872 | 60 127 |
| 7. | Codes ciemata notekūdeņu attīrīšanas projekts | Codes pagasta padome | 120 964 | 68 683 | 52 281 |
| 8. | Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana | Elejas pagasta padome | 405 990 | 258 044 | 147 946 |
| 9. | Sesavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana | Sesavas pagasta padome | 214 571 | 136 380 | 78 191 |
| Kopā: | 1 662 516 | 1 059 608 | 602 908 |

ERAF finansējuma aprēķināšanai izmantots valūtas kurss LVL/EUR = 0,665.

Nacionālās programmas realizācijai tiks izmantoti ERAF un nacionālā finansējuma (valsts un pašvaldības budžeta) līdzekļi. Projektu finansēšanas shēma ietver ERAF finansējumu līdz 75% no projekta attiecināmajām izmaksām, un nacionālo finansējumu (valsts budžeta līdzekļi un pašvaldības budžeta līdzekļi) līdzfinansējumu 25% apmērā.

3. tabula

Potenciālie 2005. - 2006. gada projekti, kam daļēji sagatavota un iesniegta nepieciešamā projektu dokumentācija

| NPK | Projekta nosaukums | Projekta iesniedzējs | Projekta izmaksas, Ls |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rīgas reģions |  |  |
| 1 | Tūjas ciema kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija | Liepupes pagasta padome | 43 100 |
| 2 | Ūdenssaimniecības attīstība Staiceles pilsētā | Staiceles pilsētas dome | 594 737 |
| 3 | Irlavas ciemata ūdenssaimniecības sistēmu sakārtošana | Irlavas pagasta padome | 227 490 |
| 4 | Umurgas pagasta Umurgas ciemata ūdensapgādes rekonstrukcija | Umurgas pagasta padome | 180 000 |
| 5 | Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaises un sūkņu stacijas rekonstrukcija Matkulē | Kandavas novada dome | 87 116 |
|  | Latgales reģions |  |  |
| 6 | Mērdzenes un Pudinavas ciematu centralizētās ūdens apgādes atdzelžošanas staciju renovācija, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un attīrīšanas stacijas remonts | Ludzas rajona padome | 18 611 |
| 7 | Ūdens dzidrināšanas un atdzelžošanas stacijas celtniecība Audriņu pagastā | Rēzeknes rajona padome | 18 910 |
| 8 | Strūžānu ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas renovācija | Rēzeknes rajona padome | 42 000 |
| 9 | Uļjanovas, Saktagala un Ciskādu ciematu ūdensvada un kanalizācijas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija | Rēzeknes rajona padome | 42 4000 |
| 10 | Nautrēnu pagasta ūdenssaimniecības attīstība | Rēzeknes rajona padome | 210 000 |
| 11 | Dvietes ciema ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 99 000 |
| 12 | Krāslava novada Ezerkalna ciemata ūdens apsaimniekošanas sistēmas darbības uzlabošana | Krāslavas novada dome | 30 000 |
| 13 | Eglaines un Baltmuižas ciemu ūdensapgādes sistēmu rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 164 000 |
| 14 | Sventes ciema ūdensvada tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 296 000 |
| 15 | Šēderes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 190 000 |
| 16 | Pilskalnes pagasta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 130 000 |
| 17 | Naujenes pagasta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 325 000 |
| 18 | Bebrenes pagasta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome | 190 000 |
| 19 | Rušonas pagasta ūdensapgādes un attīrīšanas iekārtu renovācija | Rušonas pagasta padome | 47 967 |
|  | Kurzemes reģions |  |  |
| 20 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Ventspils rajona Popes pagastā | Popes pagasta padome | 639 540 |
| 21 | Ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu rekonstrukcija Kolkā | Kolkas pagasta padome | 1 715 000 |
| 22 | Mērsraga ūdenssaimniecības attīstības projekts | Mērsraga pagasta padome | 1 500 000 |
| 23 | Liepājas rajona Durbes ezera antropogēnā piesārņojuma samazināšana un ūdenssaimniecības sistēmu rekonstrukcija Durbē, Dunalkā, Vecpilī un Jaunlieģos | Durbes novada dome | 307 490 |
| 24 | Ūdenssaimniecības attīstība Pāvilostas pilsētā | Pāvilostas pilsētas dome | 197 250 |
| 25 | Ventspils rajona Ances pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība | Ances pagasta padome | 20 000 |
| 26 | Saldus rajona Zirņu pagasta ūdenssaimniecības sektora sakārtošana | Zirņu pagasta padome | 168 000 |
|  | Zemgales reģions |  |  |
| 27 | Aizkraukles rajona Iršu pagasta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | Aizkraukles rajona padome | 175 000 |
| 28 | Aizkraukles rajona Pilskalnes pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcija | Aizkraukles rajona padome | 220 000 |
| 29 | Klintaines pagasta esošās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija | Klintaines pagasta padome | 160 000 |
| 30 | Aizkraukles rajona Vietalvas pagasta ūdenssaimniecības rekonstrukcija | Aizkraukles rajona padome | 245 000 |
| 31 | Tērvetes novada ūdenssaimniecības attīstība. Ciematu „Augstkalne”, „Bukaiši”, un „Kroņauce”, ūdens attīrīšanas staciju būvniecība. | Tērvetes novada dome | 47 000 |
|  | Vidzemes reģions |  |  |
| 32 | Notekūdeņu kanalizācijas tīklu renovācija Apē | Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome | 372 000 |
| 33 | Alsviķu pagasta ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošana | Alsviķu pagasta padome | 25 300 |
| 34 | Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide Trikātā | Trikātas pagasta padome | 776 000 |
| 35 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība „Vidzemes septītnieks” | B/O "Vidzemes septītnieks" | 956 820 |
| 36 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Mētrienas pagastā | Mētrienas pagasta padome | 240 000 |
| 37 | Līgatnes pagasta Augšlīgatnes ciema ūdenssaimniecības sektora sakārtošana | Līgatnes pagasta padome | 406 250 |
| 38 | Gaujienas muižas apbūves ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija | Gaujienas pagasta padome | 51 920 |
| 39 | Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta Kalnienes un Vecstāmerienas ciematu kanalizācijas sistēmu sakārtošana | Gulbenes rajona padome | 110 000 |
| 40 | Ēveles ciemata kanalizācijas rekonstrukcija | Ēveles pagasta padome | 72 850 |
| 41 | Kanalizācijas tīkla paplašināšana Strenču pilsētā | Strenču pilsētas dome | 290 000 |
| 42 | Ūdenssaimniecību renovācija Valmieras rajona lauku pašvaldībās 1. kārta | Valmieras rajona padome | 2 600 000 |
|  |  | kopā: | 14 613 351 |

4. tabula

Potenciālie 2005. - 2006. gada projekti, kam nepieciešamā projektu dokumentācijas izstrāde līdz šim nav veikta

| NPK | Reģions | Projekta iesniedzējs |
| --- | --- | --- |
|  | Rīgas reģions |  |
| 1 | Sidgundas ciema dzeramā ūdens sagatavošanas sistēmas un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | Mālpils pagasta padome |
| 2 | Ūdenssaimniecības attīstība Ādažu pagasta Garkalnes ciemā | Ādažu pagasta padome |
| 3 | Stopiņu pagasta Sauriešu ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija | Stopiņu pagasta padome |
| 4 | Lielvārdes pilsētas un lauku teritoriju domes ūdenssaimniecības attīstības projekts | Lielvārdes pilsētas un lauku teritorijas dome |
| 5 | Ķekavas pagasta prioritizēto ūdenssaimniecības attīstības projektu saraksts | Ķekavas pagasta padome |
| 6 | Ragana, Krimuldas pagasts – dzeramā ūdens attīrīšana | Krimuldas pagasta padome |
| 7 | Inciems, Krimuldas pagasts – dzeramā ūdens attīrīšana | Krimuldas pagasta padome |
| 8 | Sunīši, Krimuldas pagasts – dzeramā ūdens attīrīšana | Krimuldas pagasta padome |
| 9 | Sunīši, Krimuldas pagasts – sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšana | Krimuldas pagasta padome |
| 10 | Ūdenssaimniecības sakārtošana Vidrižu ciemā | Vidrižu pagasta padome |
| 11 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Viļķenē un Vitrupē | Viļķenes pagasta padome |
|  | Latgales reģions |  |
| 12 | Balvu rajona „Ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu iekārtu rekonstrukcija” | Balvu rajona padome |
| 13 | Ūdenssaimniecības projekti Līvānu novadā | Līvānu novada dome |
| 14 | Vaboles ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana | Daugavpils rajona padome |
| 15 | Mirnij ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdensvada rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome |
| 16 | Līksnas ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome |
| 17 | Salienas ciema ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmu rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome |
| 18 | Biķernieku ciema atdzelžošanas stacijas būvniecība | Daugavpils rajona padome |
| 19 | Vīgantu ciema attīrīšanas un atdzelžošanas iekārtu un ūdensvada rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome |
| 20 | Nīcgales ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome |
| 21 | Demenes, Jaņu un Kumbuļu ciemu centralizētās ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas rekonstrukcija | Daugavpils rajona padome |
|  | Kurzemes reģions |  |
| 22 | Kuldīgas rajona Alsungas pagasta ūdenssaimniecības sakārtošana | Alsungas pagasta padome |
| 23 | Kuldīgas rajona Rumbas pagasta apdzīvoto vietu ūdenssaimniecības attīstība | Rumbas pagasta padome |
| 24 | Saldus rajona Šķēdes pagasta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība | Šķēdes pagasta padome |
|  | Zemgales reģions |  |
| 25 | Vienotas ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveide Jelgavas rajona pašvaldībās | Jelgavas rajona padome |
| 26 | Jēkabpils rajona Asares, Ābeļu, Elkšņu, Gārsenes, Kūku, Vīpes pagastu ūdenssaimniecības sakārtošana | Jēkabpils rajona padome |
| 27 | Codes pagasta Jauncodes ciemata ūdensapgādes sistēmas uzlabošana | Codes pagasta padome |
| 28 | Ūdenssaimniecības sistēmas uzlabošana Sērenes pagastā | Sērenes pagasta padome |
|  | Vidzemes reģions |  |
| 29 | Raunas pagasta ūdenssaimniecības renovācija | Raunas pagasta padome |
| 30 | Apdzīvotas vietas Plācis ūdensvada kanalizācijas tīklu izbūve | Straupes pagasta padome |

VIDM atbilstoši 10. sadaļā aprakstītajai projektu ieviešanas organizācijai, reizi gadā – IV ceturksnī nodrošina nacionālās programmas un tās ietvaros atbalstāmo projektu saraksta aktualizāciju.

# PROJEKTU IEVIEŠANAS PLĀNI

Lai uzsāktu nacionālajā programmā paredzēto projektu, 2.līmeņa starpniekinstitūcija (CFLA) slēdz līgumu ar palīdzības saņēmēju par projekta ieviešanu un nodrošina projekta ieviešanas darbību uzraudzību.

Palīdzības saņēmējs, atbilstoši LR esošajai likumdošanai veic iepirkuma procedūru un nodrošina iepirkuma procesu. Valsts iepirkuma uzraudzības birojs šajā stadijā ir atbildīgs par sūdzību izskatīšanu.

Palīdzības saņēmējs slēdz līgumu ar uzņēmēju par darbu veikšanu, piegādēm un pakalpojumu sniegšanu un atbilstoši noslēgtajiem līgumiem nodrošina projekta ieviešanas uzraudzību.

CFLA sadarbībā ar palīdzības saņēmēju nodrošina, ka projekti tiek ieviesti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un nodrošina ieviešanas pārbaudes veikšanu projektu īstenošanas vietās. Indikatīva projektu ieviešanas procedūra attēlota 5.tabulā.

5. tabula

Indikatīva projektu ieviešanas procedūra

| Darbība | Ilgums |
| --- | --- |
| Līguma noslēgšana starp CFLA un saņēmēju | 1 mēnesis |
| Būvdarbu iepirkuma procedūra |  |
| - piedāvājumu iesniegšana | 1 mēnesis |
| - piedāvājumu vērtēšana | 1 mēnesis |
| - līguma noslēgšana | 1 mēnesis |
| Līgumu izpilde 2004. gada programmai | Līdz 2 gadiem |
| Rēķinu un pavaddokumentu pārbaude | 2 nedēļas |
| Samaksa izpildītājiem | 2 mēneši pēc rēķina apstiprināšanas |
| Maksājumu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana | 1 mēnesis pēc samaksas izpildītājam |
| Atskaitīšanās par projekta gaitu | Visā projekta īstenošanas laikā |

# 10.	PROJEKTU IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA MINISTRIJĀ

VIDM ir izstrādājusi virzības kārtību nacionālās programmas izstrādei, kas izklāstīta 6. tabulā.

6.tabula

Nacionālās programmas izstrādes virzības kārtība

| N.p.k. | Procedūras veicējs | Procedūra |
| --- | --- | --- |
| 1. | VIDM Investīciju departaments | Aicina pašvaldības sagatavot nacionālajā programmā (NP) iekļaujamo projektu pieteikumus |
| 2. | VIDM Investīciju departaments | Pieņem no pašvaldībām sagatavotos projektu pieteikumus |
| 3. | VIDM Investīciju departaments | Nodrošina projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu |
| 4. | VIDM Investīciju departaments | Nodrošina projektu pieteikumu kvalitatīvo vērtēšanu, nosūtot tos izvērtēšanai VIDM Projektu sagatavošanas departamentam, Reģionālajām vides pārvaldēm, Reģionālajām attīstības padomēm, Sabiedrības veselības aģentūrai un Dabas aizsardzības pārvaldei |
| 5. | VIDM Investīciju departaments un VIDM Projektu sagatavošanas departaments | Atbilstoši FM prasībām nodrošina NP izstrādi un tai pievienojamo projektu sarakstu |
| 6. | VIDM Investīciju departaments | Organizē Investīciju projektu apstiprināšanas komisijas (IPAK) sēdi |
| 7. | IPAK | Pieņem lēmumu par NP un tajā iekļauto projektu apstiprināšanu |
| 8. | VIDM Projektu sagatavošanas departaments | Nosūta nacionālo programmu ERAF Vadības komitejai |
| 9. | IPAK | Ja ERAF Vadības komitejai nav iebildumu, apstiprina nacionālo programmu |
| 10. | VIDM Projektu sagatavošanas departaments | Nosūta NP kopā ar projektu sarakstu CFLA, informatīvi Reģionālajām attīstības padomēm, Latvijas Pašvaldību savienībai un NP iekļauto projektu saņēmējiem |
| 11. | VIDM Investīciju departaments | Reizi gadā (IV ceturksnī) nodrošina nacionālās programmas un tās ietvaros atbalstāmo projektu saraksta aktualizāciju, ja ir pieejams finansējums aktivitātes ietvaros. |

# 11.RESURSI MĒRĶA SASNIEGŠANAI

Nacionālās programmas realizācijai tiks izmantoti ERAF un nacionālā finansējuma (valsts un pašvaldības budžeta) līdzekļi. Projektu finansēšanas shēma ietver ERAF finansējumu līdz 75% no projekta attiecināmajām izmaksām, un nacionālo finansējumu (valsts budžeta līdzekļi un pašvaldības budžeta līdzekļi) 25% apmērā. Nacionālais finansējums veidosies no palīdzības saņēmēja ieguldījuma un valsts budžeta dotācijas, ko palīdzības saņēmējs var pieprasīt atbilstoši MK noteikumiem Nr. 727 (16.12.2003.).

## Projektu izmaksas

Lai arī investīciju nepieciešamība varētu būt liela, prasība lai tiktu nodrošināta pilna ŪK pakalpojumu izmaksu segšana, kā arī konkrētās pašvaldības un pakalpojumus sniedzošā uzņēmuma finansiālais stāvoklis, to kredītspēja, pakalpojumu tarifu līmenis un iespēja to paaugstināt, ir galvenie ierobežojošie faktori.

## Projektu sagatavošana

Projekta pieteicējs ir atbildīgs par investīciju projekta sagatavošanu. Projekta pieteicējs var pretendēt uz projektu sagatavošanā ieguldīto līdzekļu atgūšanu, atbilstoši investīciju projektā noteiktajai ERAF līdzfinansējuma daļai - līdz 10% apjomā no projekta attiecināmajām izmaksām, kas veiktas pēc 01.01.2004., ja iepirkums par projekta sagatavošanu ir veikts atbilstoši LR likumdošanas prasībām un 2. līmeņa starpniekinstitūcija ir apstiprinājusi iesniegtos dokumentus par veiktajiem tēriņiem (līgumu, apmaksātus rēķinus, pieņemšanas – nodošanas aktu, gatavo darbu u.c. nepieciešamo dokumentāciju par projekta sagatavošanu).

# 12. PIELIKUMI

Projektu pieteikumu formas pievienotas tikai  apstiprinātiem projektiem.

# Nacionālās programmas projekts „Maģistrālie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli Jaunmārupē”;

# Nacionālās programmas projekts „Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”;

  - Nacionālās programmas projekts „Aleksandrovas speciālās internātskolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija”;

  - Nacionālās programmas projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcija Vīpes pamatskolā”;

  - Nacionālās programmas projekts „Rundāles pagasta ūdenssaimniecības attīstība”;

  - Nacionālās programmas projekts „Ceraukstes ciemata un Griķu pamatskolas ūdens apgādes rekonstrukcija, kanalizācijas notekūdeņu savākšana un jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve”;

  - Nacionālās programmas projekts „Codes ciemata notekūdeņu attīrīšanas projekts”;

  - Nacionālās programmas projekts „Elejas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana”;

  - Nacionālās programmas projekts „Sesavas pagasta notekūdeņu attīrīšanas sistēmas izveidošana”.

# Footnotes

Izmantota informācija no Nacionālā Vides politikas plāna 2004. – 2008. gadam (2004.)

Izmantota informācija no Ūdenssaimniecības sistēmu apskata par Latvijas apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu no 1000 līdz 2000., VIDM 2002.g.

Izmantota informācija no Ūdenssaimniecības sistēmu apskata par Latvijas apdzīvotajām vietām ar iedzīvotāju skaitu no 1000 līdz 2000. VIDM 2002.g.

Eiropas vides aģentūras un Eirostat dati